项目编号：XB20250909-20

陕西锌业有限公司

发烟硫酸项目工程设计询比采购文件

采购人：陕西锌业有限公司

负责人：徐  靖

二〇二五年九月九日

陕西锌业有限公司

发烟硫酸项目工程设计询比采购邀请函

（采购编号：XB20250909-20）

陕西锌业有限公司因生产经营需要，按照公司有关规定，拟通过询比方式确定“发烟硫酸项目”工程设计单位，欢迎具备相应资质及能力的单位参与该项目询比采购，具体内容如下：

一、询比采购概况及要求

## （一）采购人：陕西锌业有限公司

（二）采购项目名称：陕西锌业有限公司发烟硫酸项目工程设计。

（三）工期：总工期10天。

（四）项目内容：陕西锌业有限公司发烟硫酸项目消防专篇、安全专篇，职业卫生专篇、施工图设计等工作。

（五）项目拦标价：80万元。

二、响应单位资格要求

（一）响应单位须为中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织，有能力完成本项目内容的公司或企业，具备合法的营业执照；

（二）响应单位必须具有化工行业工程设计乙级及以上资质；

（三）响应单位具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态（附承诺书）；

（四）响应单位不得在“信用中国-中国执行信息公开网”被列为失信被执行人；

（五）响应单位应提供自2022年9月至今三年内不少于3份类似工程设计业绩证明，同时在使用过程中未因设计问题引起投诉（提供的合同为复印件，时间以合同签订时间为准）。

（六）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一询比采购项目。

三、询比采购文件的获取

询比采购文件在陕西锌业有限公司网络询比采购平台（www.sxxyjjpt.com）发布，符合条件的响应单位可自行下载，响应单位如需相关技术文件可向采购方技术联系人索取。

四、报价要求

（一）响应单位应首先根据上述询比采购概况及要求编制服务方案，再根据方案填写报价单。如不提供或提供不全，评审小组将否决其响应文件。

（二）填好的报价单由响应单位公司法定代表人或授权委托人签名并加盖公司公章，未加盖公章或没有签名的报价单为无效报价单。如不提供或提供不全，评审小组将否决其响应文件。

（三）响应文件应包含但不限于以下资料：

1、营业执照副本复印件

2、有效的资质证书复印件

3、授权委托书

4、授权委托人身份证复印件

5、报价单

6、工作业绩

7、服务方案

五、商务要求

（一）服务工期

在合同签订之日起10日内完成陕西锌业有限公司发烟硫酸项目工程设计相关工作，并交付我方。

（二）付款方式

1、合同签订之日起5工作日内，响应单位开具合同总价全额发票，采购方支付30%预付款；响应单位交付工程设计初（评审）稿后3个工作日内，采购方支付40%初稿设计费；响应单位交付工程设计终稿（备案稿）后3个工作日内，采购方支付25%终稿设计费；预留5%质保金，项目完工后无设计问题一次付清。

2、结算方式：银行转账或其它结算方式。

（三）响应有效期

1、响应有效期从提交响应文件截止之日起算90天。

2、在响应有效期内，响应单位撤销响应文件的，应承担询比采购文件和法律规定的责任。

（四）服务及质保期

1、响应单位应在响应文件时明确一名设计人员，负责协调整个服务过程的各项工作。

2、质保期为工程设计验收合格之日起至项目完工。

3、质保期内，响应单位应保证免费对涉及本次工程设计相关的问题及时完善变更处理等。

4、任何时候，采购方在使用过程中出现无法解决的问题时，响应单位应及时委派相关有经验的设计师予以技术支持，24小时到达工程现场。质保期外的服务，取费应合理。

5、本节未提及的其他按法律、法规或行业惯例应由响应单位提供的服务，响应单位也必须提供。

六、响应文件的提交

（一）响应文件提交截止时间：2025年9月11日11时前（北京时间）。

（二）提交方法：

将响应文件密封后直接送达或邮寄（仅限顺丰）至陕西锌业有限公司综合办公楼一楼招投标办公室（收件人：李晶  联系电话：13909142887）。

（三）对响应文件中关键部分的要求：

技术方案必须与本询比项目实际情况相吻合，脱离本项目实际的方案将影响技术评审得分。

- （四）响应文件的份数：

- 响应文件应有正本、副本各一份，且在封面上明显标示；正副本内容不一致的，以正本为准。

- （五）响应文件的装订：

- 响应文件应胶装，不接受散装文件及胶装文件之外的散页文件。

七、其他公告内容

本采购项目接收异议方式如下：

（一）提出异议的主体只能为参加询比采购的响应单位。

（二）异议应以书面形式提交。

（三）书面材料应当包括下列主要内容：

1、提出单位的名称、地址、联系人姓名、电话等。

2、异议事项的基本事实及依据，相关请求及主张。

3、相关证明材料。

4、送达的日期应当合法有效。

5、如委托代理人办理，应当提供由法定代表人签字或加盖印章，同时加盖单位公章的授权委托书。同时附加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件；如法定代表人亲自办理，法定代表人应签字或加盖印章，同时加盖单位公章，附加盖公章的营业执照复印件和法定代表人身份证复印件。

6、异议送达地点和联系方式：书面材料送至陕西锌业有限公司综合办公楼1楼招投标办公室。

八、联系方式

采购方：陕西锌业有限公司

地址：陕西省商洛市商州区沙河子镇

商务联系人：李  晶   13909142887

技术联系人：牛勤学   13509146720

九、响应文件开启时间及地点

（一）响应文件的开启时间：2025年9月11日14 时（北京时间）；

（二）响应文件的开启地点：陕西锌业有限公司综合办公楼1楼招投标办公室。（陕西省商洛市商州区沙河子镇）

十、响应文件的评审

本次采购采用综合评分法，是在响应文件满足采购文件实质性要求的前提下，评审小组对通过初步评审的响应单位的响应文件进行详细评审后，根据综合得分由高到底的顺序推荐三名候选人，综合得分最高者排第一，推荐为第一候选人，得分次低者排第二，以此类推。

（一）评审标准：

1、报价（45分）

以有效报价中的平均报价（不含税价）为基准价（得分45分），高于基准价的，每高1个百分点扣1分，低于基准价的，每高1个百分点扣0.5分。评标赋分采用插入法计算，扣完为止。

2、技术部分（35分）

技术方案（评分评审小组综合比较，酌情赋分。）

3、近两年来从事同类项目业绩（10分）；

每份有效业绩合同得2分，封顶分为10分。

4、商务部分（10分）

服务工期、付款方式、响应有效期、保证金、提供的服务、售后服务等方面，每偏离1项，扣2分，扣完为止；无偏离项，得10分。

（二）响应文件评审程序

1、评审小组可以要求响应单位提交第二条和第四条规定的有关证明和证件的原件，评审小组对前述响应文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，评审小组应当否决其响应文件。

2、响应单位有以下情形之一的，评审小组应当否决其响应：

（1）响应单位未经过正常途径获取标书或响应单位名称或组织结构与询比采购文件不一致且未提供有效证明的；

（2）响应文件未经响应单位盖章和单位负责人签字或盖章的（可以电子签名、签章）；

（3）响应单位不符合询比采购文件规定的资格条件的；

（4）响应单位提交两份或多份内容不同的响应文件，或在同一份响应文件中有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（5）报价明显低于其他响应报价，且响应单位不能合理说明或者提供相关证明材料，评审小组认定该响应单位以低于成本价竞标的；

（6）响应文件有效期达不到询比采购文件要求的；

（7）响应单位方案出现严重漏项，已影响到该项目的实施的；

（8）响应单位有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

（三）响应文件的澄清

1、在评审过程中，评审小组对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容可以书面形式要求响应单位作必要的澄清、说明或补正。评审小组不接受响应单位主动提出的澄清、说明或补正。

2、澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3、评审小组对响应单位提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应单位进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

### （四）评审结果

1、评审小组根据采购文件规定的评审办法按照综合得分由高到低的顺序推荐候选人。

2、评审小组完成评标后，应当向招标办公室提交书面评审报告和成交候选人名单。

## 十一、合同授予

## （一）成交候选人公示

采购方招标办收到评审报告之日起3日内确定成交人，并在陕西锌业有限公司网络采购平台www.sxxyjjpt.com公示成交候选人，公示期不少于3天。

### （二）评审结果异议

响应单位对评审结果有异议的，应当在成交候选人公示期间提出，逾期不予受理。在收到异议之日起3日内对异议作出答复；作出答复前，将暂停询比采购活动。

### （三）成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购方认为可能影响其履约能力的，采购方招投标办公室将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比采购文件规定的标准和方法进行审查和确认。

### （四）确定成交人

采购方单位履行内部审批程序，根据评审小组评审报告及成交人候选人名单确定成交人。

### （五）成交通知

在响应有效期内，采购方采购主责部门以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的响应单位。

（六）签订合同

1、采购方和成交人应当在响应有效期内，且在自成交通知书发出之日起7个工作日内，根据询比采购文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，或者提出其他附加条件的，采购方有权取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购方造成的损失超出响应保证金数额的，成交响应单位还应当对超出部分予以赔偿。

2、发出成交通知书后，采购方无正当理由拒签合同的，或者提出其他附加条件的，采购方向成交人退还响应保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 十二、纪律和监督

## （一）响应单位不得相互串通投标或者与采购方串通投标，不得向采购方或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；响应单位不得以任何方式干扰、影响评标工作。

（二）评审小组成员及相关工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### （三）异议

### 1、响应单位或者其他利害关系人认为采购方采购活动存在违法或违反平等自愿、公平诚信原则的，可以直接向采购方单位招标办公室提出异议。

### 2、招标办收到响应单位提出的异议，应当依法、依规、妥善处理异议，并在收到异议之日起三个工作日内，对异议提出人做出答复。答复前，可暂停下一程序的采购活动。

### 3、对响应采购响应单位提出的异议，如属异议提出人对相关问题理解有误的，招标办应做出解释；如经核查发现采购活动确实存在违法或违反本办法相关规定的，招投标办应及时予以纠正或补救。

陕西锌业有限公司

2025年9月9日

# 附：响应文件格式

项目编号：XB20250909-20

陕西锌业有限公司

发烟硫酸项目工程设计询比采购

响 应 文 件

响应单位：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

## 目 录

一、响应函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、响应保证金

五、报价表

六、资格审查资料

七、服务方案

八、工作业绩

## 一、响应函

陕西锌业有限公司：

一、我方已仔细研究了       （名称）（项目编号：）询比采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）   （¥元）     的响应报价（响应单价合计），服务工期：          ，质保期：         ，提供本次技术服务，并按采购方单位该类业务标准合同模版格式签订合同，履行合同约定的义务。

二、我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）响应保证金；

（4）报价表；

（5）资格审查资料；

（6）技术方案

（7）工作业绩

（8）其它响应文件

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

三、我方承诺在询比采购文件规定的响应有效期内不撤销响应文件。

四、如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照询比采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

五、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二条第一至七款规定的任何一种情形。

六、其他补充说明（如有）。

响应单位：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

邮箱：

电话：

邮政编码：

年  月  日

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

响应单位名称：

姓名：        性别：      年龄：      职务：

系                               （响应单位名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件（正反面）。

注：本身份证明需由响应单位加盖单位公章。

响应单位：（单位公章）

年  月  日

## 三、授权委托书

本人             （姓名）系                      （响应单位名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）（项目编号）采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权签署之日起至响应有效期截止之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件（正反面）

注：本授权委托书需由响应单位加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或盖章。

响应单位：		（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：		（签章）

身份证号码：

委托代理人：				（签字或盖章）

身份证号码：

年   月   日

四、响应保证金

附：响应保证金凭据（复印件）

银行基本户证明材料（复印件）

## 五、报价表

| 序号 | 技术服务名称 | 具体内容 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |

备注：响应单位需对以上全部内容报价，缺项漏项做否决处理

法定代表人或委托代理人（签名）：

响应单位（章）：

响应日期：  年  月   日

## 六、资格审查资料

### （一）基本情况表

| 响应单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 响应单位须知要求响应单位需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 响应文件所供产品制造商名称 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 响应单位应根据采购邀请函第一条第十一款的要求在本表后附相关证明材料。

2. 附营业执照复印件、响应单位不得在“信用中国-中国执行信息公开网”被列为失信被执行人（提供查询截图，如未提供的或提供的截图评审小组无法进行判定的，失信被执行人信息以评标时网上查询结果为准）。

财务状况承诺

致采购方：陕西锌业有限公司

我司具有良好的资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

特此承诺！

响应单位（单位章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年       月      日

### 七、近年完成的类似项目业绩情况

| 序号 | 合同名称 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 备注 |  |

注：附业绩合同复印件，价格可隐去，须显示合同具体内容，时间以合同签订时间为准。